## Cat
Anexo 4. Fichas técnicas y requisitos mínimos Servicios de Conectividad
Proceso de Contratación LP-AMP-014-2014
Servicios de Conectividad.
| Canal dedicado | Enlace dedicado a Internet | Enlace dedicado entre puntos
| Tipo de Conectividad | Conectividad a Internet | Conectividad entre puntos
Ubicación geográfica para la conectividad
| Región 1 | Bogotá | Los precios de los servicios tipo 1 son para las regiones 1 y 2, y son iguales para las dos regiones.
Región 2
Medellín
Cali
Barranquilla
| Región 3 |  | Se puede ofertar diferencial de precios en canales dedicados (a Internet o entre Puntos) para las regiones 3 y 4
Bucaramanga
Cartagena
Santa Marta
Monteria
Sincelejo
Pereira
Manizalez
Armenia
Cucuta
Villavicencio
Ibague
Popayan
Neiva
| Región 4 | Resto del territorio Nacional

## ANS
Anexo 4. Fichas técnicas y requisitos mínimos Servicios de Conectividad
Proceso de Contratación LP-AMP-014-2014
Servicios de Conectividad. Definición ANS - Acuerdo Nivel de Servicios.
Condiciones de Servicio transversales a todos los niveles de Servicio.
\ Nivel | Descripción
Atributo
Conectividad | Conectividad física y lógica requerida para la conectividad contratada.
Conexión a NAP Colombia.
Conexión a VPN de Gobierno / Conformación de G-NAP (ver anexo GNAP).
Permitir y brindar las VPN, según demanda de la entidad. El Proveedor debe definir claramente los componentes qe hacen parte del servicio e incluirlos en los mapas de servicio, debe contar con las herramientas necesarias para determinar incidentes o problemas en los puntos de conexión, y debe colaborar con la Entidad Compradora u otros de sus proveedores para la configuración y operación de la conectividad y la resolución de incidentes y problemas.
Gestión de red | Centro de Operaciones de Red o Network Operations Center (NOC) 7x24. El servicio debe admitir controles de aislamiento de red para tráfico entrante y saliente. El proveedor de servicios debe proporcionar opciones para la conectividad de red del consumidor, como la red privada virtual (VPN) de Internet. Más aún, el proveedor de servicios debe articular cualquier otra restricción, condición o requisito de red, como la traducción de dirección de red (NAT), la superposición de direcciones IP y los controles de latencia. El proveedor debe cumplir las solicitudes de conformación o configuración de VPNs de gobierno según lo requiera la Entidad Compradora. Proveer y administrar rango de direcciones IP públicas.
Seguridad | El proveedor suministra y administra la seguridad de la infraestructura y servicios de los elementos que tiene bajo su responsabilidad para la prestación del servicio.
Control de acceso, seguridad física, seguridad de las comunicaciones
Gestión de Seguridad | El proveedor de servicios debe proporcionar arquitectura, diseño, política y otros elementos que demuestren el grado en el cual el servicio del suscriptor es segregado de otros suscriptores.
Gestión de Operaciones | El servicio debe alinearse con los procesos de la Biblioteca de infraestructura de tecnología de la información (ITIL) para la gestión de configuración, incidentes y cambios. Incluye el servicio de Mesa de ayuda con el manejo de niveles 1 y 2 de soporte y gestión de escalamiento a nivel 3 cuando corresponda; se deben entregar reportes de mesa de ayuda en el formato que se defina. La mesa de ayuda nivel 1 y 2 puede ser remota en las instalaciones del Proveedor. Los reportes se definen conjuntamente con la Entidad y su periodicidad en general es mensual.
El Proveedor debe definir claramente los componentes qe hacen parte del servicio e incluirlos en los mapas de servicio, debe contar con las herramientas necesarias para determinar incidentes o problemas en los puntos de conexión, y debe colaborar con la Entidad Compradora u otros de sus proveedores para la configuración y operación de la conectividad y la resolución de incidentes y problemas.
Servicios de Operación y Administración | Gestión de la operación y administración de los elementos de hardware y software incluidos en el servicio.
Servicios de Monitoreo | El proveedor debe monitorear el entorno, incluido los eventos, la capacidad, la seguridad y la utilización, para garantizar que se cumplan los ANS.
Reportes del Servicio | Reportes generales del servicio y de cada componente que lo constituye. El informe mensual de calidad de prestación de servicios deben contener: todos los valores de todos los niveles de servicio obtenidos en el periodo, relación de la información de todos los incidentes, información de uso de los componentes de infraestructura que componen el servicio (ej: ancho de banda consumida en línea de tiempo durante el periodo, tráfico entrante y saliente), VPNs configuradas.
* Las condiciones de servicio transversales son requisitos mínimos para la prestación del servicio que deben ser cumplidos para todos los niveles de servicio.
Condiciones de Servicio por Nivel de Servicio
\ Nivel | Bronce | Plata | Oro | Platino
Atributo
Instalaciones de Data Center y sus subsistemas | Disponibilidad >99.67% | Disponibilidad >99.75% | Disponibilidad >99.98% | Disponibilidad >99.98%
| Tier 2 o superior | Tier 2 o superior | Tier 3 o superior | Tier 3 o superior
Ubicación en Colombia
Conectividad | Lo solicitado en las condiciones de servicio transversales | Lo solicitado en las condiciones de servicio transversales | Canales redundanantes, incluyendo la conectividad a NAP Colombia. Posibilidad de brindar en enlaces dedicados QoS (Calidad de Servicio) y CoS (Clase de Servicio) en caso que la Entidad Compradora lo requiera. | Canales redundanantes, incluyendo la conectividad a NAP Colombia. Posibilidad de brindar en enlaces dedicados QoS (Calidad de Servicio) y CoS (Clase de Servicio) en caso que la Entidad Compradora lo requiera.
Gestión de red | Lo solicitado en las condiciones de servicio transversales | Lo solicitado en las condiciones de servicio transversales | Transversales + Monitoreo en tiempo real (máximo 5 minutos de retraso) | Transversales + Monitoreo en tiempo real (máximo 5 minutos de retraso)
Seguridad | Lo solicitado en las condiciones de servicio transversales | Lo solicitado en las condiciones de servicio transversales | Transversales + segmentación física, comunicación cifrada. | Oro + no acceso administrativo, cifrado alta seguridad. (Datos)
Gestión de Operaciones de TI | Mapa de servicios general | Mapa de servicios general | Entregar y mantener mapa de servicios detallado | Entregar y mantener mapa de servicios detallado
ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO - ANS para Enlaces dedicados (a Internet o entre puntos)
\ Nivel | Bronce | Plata | Oro | Platino
Atributo
Disponibilidad | >99% mensual. | >99.5% mensual. | >99.9% mensual. | >99.98% mensual.
| Máximo 3 interrupciones | Máximo 2 interrupciones. | Máximo 1 interrupción | Máximo 1 interrupción
| RTO incidente: máximo 180 min | RTO incidente: máximo 120 min | RTO incidente: máximo 43 min | RTO incidente: máximo 8 min
MTBF (Mean Time Between Failures) | >360 horas | >720 horas | >1440 horas | >4320 horas
Latencia (No aplica a Enlaces satelitales y de RF, ni para VPN) | <80 ms | <40 ms Dentro de Bogotá <72 ms Nacional | <24 ms Dentro Bogotá <50 ms Nacional | <16 ms Dentro de Bogotá <36 ms Nacional
La medicion de latencias para enlaces dedicados será entre puntos conectados. Las latencias para enlaces de internet dedicados son desde el punto de salida de la entidad hasta el NAP Colombia o hasta el punto de salida internacional.
Efectividad en la Instalación | <=45 días | <=45 días | <=45 días | <=40 días
Efectividad en ampliación del canal | Cumplimiento en los tiempos establecidos según lo definido en los niveles de flexibilidad
Efectividad en atención de solicitudes (Cambios, configuraciones, instanciar VPN, reportes). | <=72hr continuas | <=48hr continuas | <=24hr continuas | <=16hr continuas
Calidad en los reportes entregados | Máximo 3 devoluciones de los reportes | Máximo 3 devoluciones de los reportes | Máximo 2 devoluciones de los reportes | Máximo 2 devoluciones de los reportes
Descuentos por no cumplimiento de ANS para Enlaces dedicados (a Internet o entre puntos)
\ Nivel | Bronce | Plata | Oro | Platino
Atributo
Disponibilidad: d | No cumplimiento de máximo de interrupciones o del RTO máximo ó 98% <= d < 99%: 10% | No cumplimiento de máximo de interrupciones o del RTO máximo ó 99% <= d < 99.5%: 10% | No cumplimiento de máximo de interrupciones o del RTO máximo ó 99.5% <= d < 99.9%: 10% | No cumplimiento de máximo de interrupciones o del RTO máximo ó 99.9% <= d < 99.95%: 10%
| 97%<= d < 98%: 20% | 98.5%<= d < 99%: 20% | 99%<= d < 99.5%: 20% | 99.5%<= d < 99.9%: 20%
| 95%<= d < 97%: 50% | 96%<= d < 98.5%: 50% | 97%<= d < 99%: 50% | 98%<= d < 99.5%: 50%
| <95%: 100% | <96%: 100% | <97%: 100% | <98%: 100%
MTBF (Mean Time Between Failure): f | 360h <= f < 540h: 20% | 720h <= f < 1080h: 10% | 1440h <= f < 2160h: 10% | 2160h <= f < 4320h: 10%
| 192h <= f < 360h: 50% | 540h <= f < 720h: 20% | 1080h <= f < 1440h: 20% | 1440h<= f < 2160h: 20%
| <192h: 100% | 360h <= f < 540h: 50% | 720h <= f < 1080h: 50% | 720<= f < 1440h: 50%
|  | <360h: 100% | <720h: 100% | <720h: 100%
Latencia | 15% < Incumplimiento <= 30%: 10% de descuento
30% < Incumplimiento <= 60%: 20% de descuento
60 % < Incumplimiento <= 100%: 50% de descuento
100% < Incumplimiento: 100% de descuento
Efectividad en la Instalación | 15% < Incumplimiento <= 30%: 10% de descuento
30% < Incumplimiento <= 60%: 20% de descuento
60 % < Incumplimiento <= 100%: 50% de descuento
100% < Incumplimiento: 100% de descuento
Efectividad en ampliación de capacidades | 15% < Incumplimiento <= 30%: 10% de descuento
30% < Incumplimiento <= 60%: 20% de descuento
60 % < Incumplimiento <= 100%: 50% de descuento
100% < Incumplimiento: 100% de descuento
Efectividad en atención de solicitudes (Cambios, configuraciones, instanciar VPN, reportes). | 15% < Incumplimiento <= 30%: 10% de descuento
Efectividad en configuración de VPN | 30% < Incumplimiento <= 60%: 20% de descuento
60 % < Incumplimiento <= 100%: 50% de descuento
100% < Incumplimiento: 100% de descuento
Calidad en los reportes entregados | Incumplimiento: 10% de descuento en los servicios incluidos en los reportes devueltos que excedieron el máximo de devoluciones establecido.
Elasticidad / Flexibilidad
Aplica para Internet y canales dedicados
\ Elasticidad | Media | Alta
Atributo
Crecimiento | >= 100%, si ancho de banda final es <= a 512 Mbps | >= 200%, si ancho de banda final es <= a 512 Mbps
Tiempo de aprovisionamiento de crecimientos | <= a 48 horas continuas para Bogota y ciudades capitales | <= a 16 horas continuas para Bogota y ciudades capitales
| Para las demas ciudades <= 15 días | Para las demas ciudades <= 5 días hábiles
Tiempo de Servicio | >= 6 meses | >= 6 meses
Tiempo Mínimo de crecimientos temporales | >= 15 días (Fracciones de 0.5 meses) | >=7 días (Fracciones de 0.25 meses)
Nota: El primer mes puede tener un pago proporcional a los días efectivos despues de recibida la instalación.

## TipoServicios
Anexo 4. Fichas técnicas y requisitos mínimos Servicios de Conectividad
Proceso de Contratación LP-AMP-014-2014
Selección del servicio requerido: Capacidades y servicios.
1. Seleccionar Conectividad requerida y Capacidad.
Servicios Conectividad
| \ Enlaces Tipo de Conectividad | NAP Colombia | Canal Internacional | VPN Gobierno | Tipología Servicio
| Enlace Dedicado a Internet | X | X | X | Tipo 1
| Enlace Dedicado entre oficinas o entidades |  |  | X | Tipo 1
Nota: El canal internacional debe garantizar un ancho de banda mínimo correspondiente a un porcentaje (25%) del ancho de banda total contratado.
Capacidades en Ancho de Banda
| \ Tipo Servicio Capacidad Ancho de Banda | Enlace Dedicado a Internet | Enlace Dedicado | Criterio para regiones 1 y 2 | Criterio para regiones 3 y 4
| 4Mbps | X | X | Tipo 1 | Tipo 2
| 6Mbps | X | X | Tipo 1 | Tipo 2
| 10Mbps | X | X | Tipo 1 | Tipo 2
| 20Mbps | X | X | Tipo 1 | Tipo 2
| 32Mbps | X | X | Tipo 1 | Tipo 2
| 40Mbps | X | X | Tipo 1 | Tipo 2
| 64Mbps | X | X | Tipo 1 | Tipo 2
| 128Mbps | X | X | Tipo 1 | Tipo 2
| 256Mbps | X | X | Tipo 1 | Tipo 2
| 512Mbps | X | X | Tipo 1 | NA
| 1Gbps | X | X | Tipo 2 | NA
| 10Gbps | X | X | Tipo 2 | NA
| Servicios Complementarios | Tipología Servicio
| Ampliación ancho de banda temporalmente - Enlace dedicado a Internet | Tipo 1
| Ampliación ancho de banda definitivo - Enlace dedicado a Internet | Tipo 1
| Ampliación ancho de banda temporalmente - Enlace dedicado | Tipo 1
| Ampliación ancho de banda definitivo - Enlace dedicado | Tipo 1
| Ampliación ancho de banda canal internacional | Tipo 1
| Administración de ancho de banda centralizado y operado por la entidad | Tipo 2
| Administación de ancho de banda, centralizado y operado por proveedor. | Tipo 2
| Administración de ancho de banda, operado por el proveedor y uno para cada canal de datos o internet contratado | Tipo 2
| VPN de alta seguridad | Tipo 2
| Migración de servicios - Vr hora | Tipo 1
| Experto TI perfil 1 | Tipo 1
| Experto TI perfil 2 | Tipo 1
11 | Experto TI perfil 3 | Tipo 1
2 Seleccionar Tipo de Servicio.
Tipos de Servicio según elasticidad
| \ Elasticidad | Media | Alta
Tipo Servicio
| Enlace Dedicado a Internet | X | Tipo 2
| Enlace Dedicado entre oficinas o entidades | X | Tipo 2
Nivel de Servicio
| \ Nivel de Servicio | Bronce | Plata | Oro | Platino
Tipo Servicio
| Enlace Dedicado a Internet | X | X | X | X
| Enlace Dedicado entre oficinas o entidades |  | X | X | X
Nivel de Exposición de la Información
| \ Exposición Info | Bajo | Medio | Alto
Tipo Servicio
| Opciones de cifrado en la comunicación | VPN altamente segura | VPN
| Enlace Dedicado a Internet | X | X | X
| Enlace Dedicado entre oficinas o entidades | X | X

## FichasConectividad
Anexo 4. Fichas técnicas y requisitos mínimos Servicios de Conectividad
Proceso de Contratación LP-AMP-014-2014
Nombre del Producto | Enlace Dedicado Internet Servicio Tipo 1
Código Matriz | 1
Requisitos específicos | Características | Unidades | Descripción del requerimiento mínimo y/o Tipo tecnología | Mínimo | Máximo | Característica ofertada
| Tecnología | NA | Ofertado por el proponente
| Tipo de Equipos | NA | Ofertado por el proponente
| Dedicación de la conexión |  | Enlace dedicado
| Ancho de Banda | NA | Mínimo el definido por la capacidad contratada
| Reuso del canal | NA | 1:1. Sin reuso. | 1:1
| Conexión a NAP Colombia |  | Debe incluir conexión al NAP Colombia garantizando mínimo el ancho de banda contratado.
| Ancho de Banda Internacional | % | Se debe garantizar un ancho de banda del canal internacional de mínimo el 25% de la capacidad contratada (Ej. Si se contrata canal por 40Mbps, se debe garantizar canal internacional por al menos 10Mbps). | 25%
| VPN de Gobierno |  | Opcional, si la entidad lo requiere, incluir conexión a la VPN de Gobierno / G-NAP en el NAP Colombia, garantizando mínimo el ancho de banda contratado. Solicitadas por la Entidad Compradora origen |  | 10
| VPN |  | Se puede solicitar la creación o configuración de VPN segun las necesidades de la entidad. Pueden usar el ancho de banda contratado o se puede destinar un ancho de banda dedicado para las VPN's a través de un administrador de Ancho de banda. Se podrán implementar VPN's de tipo Peer to Peer, Peer to Site, Site to Site. La VPN debe soportar IPSEC y/o SSL, según lo requeira la entidad. |  | 10
Opcionales con valor adicional
Nombre del Producto | Enlace Dedicado Servicio Tipo 1
Código Matriz | 1
Requisitos específicos | Características | Unidades | Descripción del requerimiento mínimo y/o Tipo tecnología | Mínimo | Máximo | Característica ofertada
| Tecnología | NA | Ofertado por el proponente
| Tipo de Equipos | NA | Ofertado por el proponente
| Dedicación de la conexión |  | Enlace dedicado
| Ancho de Banda | NA | Mínimo el definido por la capacidad contratada
| Reuso del canal | NA | 1:1. Sin reuso. | 1:1
| Conexión a NAP Colombia |  | Opcional, si la entidad lo requiere, incluir conexión al NAP Colombia garantizando mínimo el ancho de banda contratado.
| Ancho de Banda Internacional | NA | NA
| VPN de Gobierno |  | Opcional, si la entidad lo requiere, incluir conexión a la VPN de Gobierno / G-NAP en el NAP Colombia, garantizando mínimo el ancho de banda contratado. Solicitadas por la Entidad Compradora origen |  | 10
| Ubicación geográfica |  | Si es pertinente, se pueden diferenciar tarifas para diferentes regiones o ubicaciones geográficas para los enlaces o por tipo de tecnología del enlace, generando una línea de producto o servicio con su tarifa por cada una que tenga diferenciales en los precios.
| VPN |  | Se puede solicitar la creación o configuración de VPN segun las necesidades de la entidad. Pueden usar el ancho de banda contratado o se puede destinar un ancho de banda dedicado para las VPN's a través de un administrador de Ancho de banda. Se podrán implementar VPN's de tipo Peer to Peer, Peer to Site, Site to Site. La VPN debe soportar IPSEC y/o SSL, según lo requeira la entidad. |  | 10
| Tráfico Nacional |  | Para los servicios tipo 1 que corresponden a regiones 1 y 2, los enlaces pueden implicar trafico nacional al conectar puntos entre las ciudades de estas regiones. Para los servicios en la región 3, puede implicar trafico nacional entre las ciudades de las regiones 1, 2 y 3. Para los servicios en la región 4, puede implicar trafico nacional entre cualquier sitio del territorio nacional.
Opcionales con valor adicional
Nombre del Producto | Ampliación ancho de banda definitivo Servicio Tipo 1
Código Matriz | 1
Requisitos específicos | Características | Unidades | Descripción del requerimiento mínimo y/o Tipo tecnología | Mínimo | Máximo | Característica ofertada
| Ancho de Banda a Aumentar | NA | Mínimo el definido por la capacidad a aumentar solicitada por la Entidad
| Capacidad ancho de banda definitivo | NA | El ancho de banda definitivo queda permanente hasta una nueva solicitud.
Opcionales con valor adicional
Nombre del Producto | Ampliación ancho de banda temporalmente Servicio Tipo 1
Código Matriz | 1
Requisitos específicos | Características | Unidades | Descripción del requerimiento mínimo y/o Tipo tecnología | Mínimo | Máximo | Característica ofertada
| Ancho de Banda a Aumentar | NA | Mínimo el definido por la capacidad a aumentar solicitada por la Entidad
| Capacidad ancho de banda definitivo | NA | Vuelve al ancho de banda original
| Periodo |  | Puede ser días o semanas
Opcionales con valor adicional
Nombre del Producto | VPN de alta seguridad Servicio Tipo 2
Código Matriz | 1
Requisitos específicos | Características | Unidades | Descripción del requerimiento mínimo y/o Tipo tecnología | Mínimo | Máximo | Característica ofertada
| Características | NA | Aprovisionamiento y configuración de VPN con alto nivel de seguridad, que utiliza elementos de hardware u otros que garanticen un mayor nivel de seguridad. Colombia Compra Eficiente establece que el hardware de encripción debe soportar como mínimo las siguientes caracterisitas técnicas de seguridad: · Autenticación: SHA1 · Cifrado Asimetrico: RSA con llaves de 2048 bits. · Cifrado simetrico: AES-256 · Intercambio de claves Diffie Hellman de 2048 bits. · Soporte a IPSec con autenticación fuerte y/o SSL, según lo requiera la entidad
| Otras Características |  | propuesta por oferente. Describir tamaño de bits de encripción y mecanismos utilizados.
Opcionales con valor adicional
Nombre del Producto | Administrador ancho de banda centralizado y operado por entidad Servicio Tipo 2
Código Matriz | 1
Requisitos específicos | Características | Unidades | Descripción del requerimiento mínimo y/o Tipo tecnología | Mínimo | Máximo | Característica ofertada
| Administador de ancho de banda (Hardware y/o Software) centralizado (uno solo) y operado por la entidad contratante | NA | Aprovisionamiento y configuración de un administrador de ancho de banda en punto central de salida a internet. La administración de politicas de navegación y su implementación y mantenimiento son responsabilidad de la entidad contratante, ubicado dentro de la red LAN de la entidad contratante.
| Documentación y Estadísticas |  | Debe entregar documento con la distribución del canal y estadísticas de uso, de acuerdo a la configuración utilizada.
Opcionales con valor adicional
Nombre del Producto | Administrador ancho de banda centralizado y operado por el proveedor Servicio Tipo 2
Código Matriz | 1
Requisitos específicos | Características | Unidades | Descripción del requerimiento mínimo y/o Tipo tecnología | Mínimo | Máximo | Característica ofertada
| Administador de ancho de banda (Hardware) centralizado (uno solo) y operado por el proveedor. | NA | Aprovisionamiento y configuración de un administrador de ancho de banda en punto central de salida a internet. La administración de politicas de navegación, su implementación y mantenimiento son responsabilidad de proveedor, operado por el proveedor ya sea en la red LAN de la entidad o fuera de ella.
Opcionales con valor adicional
Nombre del Producto | Administrador de ancho de banda dedicado para cada canal dedicado y de internet contratado, operado por el proveedor Servicio Tipo 2
Código Matriz | 1
Requisitos específicos | Características | Unidades | Descripción del requerimiento mínimo y/o Tipo tecnología | Mínimo | Máximo | Característica ofertada
| Administador de ancho de banda por cada canal y operado por el proveedor. | NA | Aprovisionamiento y configuración de los administradores de ancho de banda para cada canal de datos y de internet contratados. La administración de politicas de navegación, su implementación y mantenimiento son responsabilidad de proveedor y operado por el proveedor, ya sea en la red LAN de la entidad o fuera de ella.
| Ubicación Geográfica |  | Si es pertinente, se pueden diferenciar tarifas para diferentes regiones o ubicaciones geográficas para los equipos de administración de ancho de banda, generando una línea de producto o servicio con su tarifa por cada una que tenga diferenciales en los precios.
Opcionales con valor adicional

## FichasComplementarios
Anexo 4. Fichas técnicas y requisitos mínimos Servicios de Conectividad
Proceso de Contratación LP-AMP-014-2014
Nombre del Producto | Migración de Servicios Servicio Tipo 1
Código Matriz | 2
Requisitos específicos | Características | Unidades | Descripción del requerimiento mínimo y/o Tipo tecnología | Mínimo | Máximo | Característica ofertada
| Servicios de migración del servicio | NA | Servicios para realizar los cambios en la entidad para poder utilizar la conectividad contratada, o ajustes necesarios al cambiar de operador de conectividad.
| Valor |  | Se estima previamente con la cotización el esfuerzo en horas y se cobra el valor definido por hora.
Opcionales con valor adicional
Nombre del Producto | Experto TI perfil 1 Servicio Tipo 1
Código Matriz | 2
Requisitos específicos | Características | Unidades | Descripción del requerimiento mínimo y/o Tipo tecnología | Mínimo | Máximo | Característica ofertada
| Servicios experto TI perfil 1 | NA | Servicios de profesional en roles de operador o analista con experiencia de al menos 1 año en el rol a desempeñar.
| Valor |  | Se estima previamente con la cotización el esfuerzo en horas y se cobra el valor definido por hora.
| Prestación del servicio |  | El proveedor debe garantizar el servicio en todas las ciudades donde preste el servicio, ya sea de manera presencial o remota. El proveedor debe garantizar la cantidad de expertos y tiempo necesarios para solucionar el inconveniente.
Opcionales con valor adicional
Nombre del Producto | Experto TI perfil 2 Servicio Tipo 1
Código Matriz | 2
Requisitos específicos | Características | Unidades | Descripción del requerimiento mínimo y/o Tipo tecnología | Mínimo | Máximo | Característica ofertada
| Servicios experto TI perfil 2 | NA | Servicios de profesional en roles de administrador, desarrollador, o experto en plataforma a configurar, o similar, con experiencia en el rol a desempeñar de al menos 4 años.
| Valor |  | Se estima previamente con la cotización el esfuerzo en horas y se cobra el valor definido por hora.
| Prestación del servicio |  | El proveedor debe garantizar el servicio en todas las ciudades donde preste el servicio, ya sea de manera presencial o remota. El proveedor debe garantizar la cantidad de expertos y tiempo necesarios para solucionar el inconveniente.
Opcionales con valor adicional
Nombre del Producto | Experto TI perfil 3 Servicio Tipo 1
Código Matriz | 2
Requisitos específicos | Características | Unidades | Descripción del requerimiento mínimo y/o Tipo tecnología | Mínimo | Máximo | Característica ofertada
| Servicios experto TI perfil 3 | NA | Servicios de profesional en roles de experto en plataforma a configurar, en afinamiento o similar, con experiencia en el rol a desempeñar de al menos 8 años.
| Valor |  | Se estima previamente con la cotización el esfuerzo en horas y se cobra el valor definido por hora.
| Prestación del servicio |  | El proveedor debe garantizar el servicio en todas las ciudades donde preste el servicio, ya sea de manera presencial o remota. El proveedor debe garantizar la cantidad de expertos y tiempo necesarios para solucionar el inconveniente.
Opcionales con valor adicional